## 2ЕТАП
Количествена-стойностна сметка
OБЕКТ:ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА СДГ №60"БОР" В УПИ I ЗА
КЛИМАТИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА,КВ.24,М."КАРПУЗИЦА",ГР.СОФИЯ ЗА
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН,ЕДНА ГРАДИНСКА ГРУПА И ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на РТ по схема | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на табло Т1 по схема | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на табло Т2 по схема | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на табло Т3 по схема | бр. | 1
5 | Доставка кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 48
6 | Също,но кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 25
7 | Също,но кабел СВТ 3х10 мм2 | м | 65
8 | Също,но кабел СВТ 3х6 мм2 | м | 18
8 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 29мм | м | 48
9 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 23мм | м | 108
10 | Изтегляне на кабел в PVC тръби Ф 29мм | м | 48
11 | Изтегляне на кабел в PVC тръби Ф 23мм | м | 108
12 | Доставка и монтаж на мет. скара с капак | м | 42
ІI. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на луминисцентна лампа 4х14W с ЕПРА | бр. | 30
2 | Доставка на луминисцентна лампа 2х32W с ЕПРА противовл. | бр. | 12
3 | Доставка на луминисцентна лампа 2х20W с ЕПРА противовл. | бр. | 6
4 | Доставка на луминисцентна лампа 4х14W с ЕПРА с вгр.акум.батерия | бр. | 25
5 | Доставка на луминисцентна лампа 2х32W с ЕПРА с вгр.акум.батерия | бр. | 4
6 | Доставка на осв.тяло тип "Плафон" с LED лампа 8W противовлажен | бр. | 2
7 | Доставка на аплик противолважен с с LED лампа 8W противовлажен | бр. | 7
8 | Доставка на осветит.тяло с вгр. акум.батерия и надпис "Изход" | бр. | 54
9 | Монтаж осветителни тела | бр. | 140
10 | Доставка ел.ключ обикновен 10А/230V | бр. | 12
11 | Доставка ел.ключ сериен 10А/230V | бр. | 7
12 | Доставка ел.ключ девиаторен 10А/230V | бр. | 56
13 | Монтаж на ел.ключове | бр. | 75
14 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 при средна дължина 7 м | бр. | 111
15 | Лампен излаз с кабел СВТ 4х1,5мм2 при средна дължина 7 м | бр. | 29
16 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 кв.мм | м | 855
17 | Доставка кабел СВТ 4х1,5 кв.мм | м | 225
18 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 16мм | м | 1100
19 | Доставка и монтаж на кабелна скара с капак | м | 55
III. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ
1 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А с конзола за единичен монтаж | бр. | 40
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в PVC тръби ф16мм | м | 362
3 | Доставка и полагане на PVC тръби ф16мм | м | 362
4 | Доставка и монтаж на контакт троен с обща рамка съдържащ- 3 бр контакти "Шуко",1бр.LAN ,1бр тел. | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на контактдвоен с обща рамка съдържащ- 2 бр контакти "Шуко",1бр.LAN ,1бр TV | бр. | 2
1 | 2 | 3 | 4
6 | Доставка и монтаж на контактдвоен с обща рамка съдържащ- 2 бр контакти "Шуко", 1бр TV | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на конзоли за контакт | бр. | 54
IV. ДВИГАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в PVC тръби ф16мм | м | 84
2 | Доставка PVC тръби ф16мм | м | 84
3 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 PVC тръби ф16мм | м | 24
4 | Доставка и монтаж бутон "Пуск-стоп" | бр | 2
V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1. TV, LAN, TEL инсталации
1 | Доставка и монтаж на слаботоков шкаф /СШ/ - 16U 19", съдържащ: - 2бр. - 24-port пач панел FTP cat.5e 1U за LAN и TEL инсталация - 1бр. - 24-port gigabit switch - 1бр. - 16-port пач панел F-type coaxial за ТV инсталация - 2бр. - празна тава - 3бр. - аранжиращи панели - 1бр. - захранващ разклонител | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на Хибридна телефонна централа в СШ: Базов тип: - 3 външни телефонни линии - 8 вътрешни линии (8 хибридни) - Пряк достъп до вътрешните постове (DISA) - Съвместимост с гласова поща - Идентификация на повикването - SMS съвместимост - Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на екранирана RJ 45 розетка за LAN инсталация | бр. | 7
4 | Доставка и монтаж на неекранирана RJ 45 розетка за TEL инсталация | бр. | 5
5 | Доставка и монтаж на розетки за TV инсталация | бр. | 3
6 | Доставка и изтегляне на кабел UTP cat.5e за TEL инсталация | м | 120
7 | Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.5e за LAN инсталация | м | 180
8 | Доставка и изтегляне на кабел RG6 за TV инсталация | м | 90
2. Видео - домофонна инсталация
1 | Доставка и монтаж на видео-домофонна система тип V-TEC 2EASY цифрова комуникация - само по 2 жила, включваща: |  |  |  | /инж.Р.Симова/
| Лицев панел с вградена цветна камера и 3 бутона за избор на абонат. Съвместим със всички DT двупроводни системи. Захранване 24V DC. Програмируемо време за заключване-1-9 сек. Време за разговор - 90сек. За вграден монтаж. Вграден 125kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 1000 карти 125 KHz EM - модел DMR11/ID/S3 | бр. | 2
| Разделител на двупроводната комуникационната линия, пластмасов корпус с възможност за монтаж на DIN шина. Използва се в комбинация с PS5-24V - модел DT-DPS | бр. | 2
| Захранващ блок, метална кутия с възможност за монтаж на DIN шина. Входно напрежение-100~240VAC. Изходно напрежение 24VDC/4.5A. Използва се в комбинация с разделител DT-DPS - модел PS5-24V | бр. | 2
| Цветен 4" TFT монитор. Елегантен дизайн. Бутон със задно осветление. Текстово меню. Интерком функция. Избор между 12 8-акордни мелодии. Захранване 24V DC. Резолюция 320*240 pix. Окабеляване - по 2 жила - модел DT24/D4 | бр. | 4
2 | Доставка на ел. брава | бр. | 2
3 | Доставка и изтегляне на кабел LiYCY 2x1 кв.мм | м | 180
1 | 2 | 3 | 4
VI. ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на гръмоотводен прът с изпреварващо действие 60 микро секунди и височина 1,5 м | бр | 1
2 | Доставка и полагане на поцинкована шина със съдържание на Zn 300 гр./м2 | м | 35
3 | Доставка и полагане на Al проводник Ф 8 мм на колчета | м | 170
4 | Направа на прав съединител | бр | 5
5 | Направа на заземление от 2 бр. поцинковани зазем.колове L 63/63/6 мм с дължина 3м | бр | 6
VII. ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Направа на изкоп 0,6/0,8м | м | 200
2 | Полагане на кабел в изкоп | м | 220
3 | Доставка кабел СВТ 3х2,5 мм2 | м | 220
4 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 40
5 | Изтегляне кабел в тръба | м | 40
6 | Направа на заземление с 1 бр поц.зазем.кол L 63/63/6 мм с L= 1,5 м | бр | 7
СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА
І. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
1 | Доставка и монтаж на ГРТ по схема | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на табло Т1 по схема | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на табло Т2 кухня/по схема/ | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на табло Т3 /котелно/ по схема | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на табло Т4 по схема | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на табло Т5 по схема | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на табло Т6 по схема | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на табло Т7 по схема | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на табло Т8 по схема | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на табло Т9 по схема | бр. | 1
11 | Доставка кабел СВТ 5х70 мм2 | м | 15
12 | Също,но кабел СВТ 5х16 мм2 | м | 38
13 | Също,но кабел СВТ 5х10 мм2 | м | 57
14 | Също,но кабел СВТ 5х4 мм2 | м | 20
15 | Също,но кабел СВТ 3х6 мм2 | м | 36
16 | Също,но кабел СВТ 3х10 мм2 | м | 135
17 | Доставка и монтаж на излазна тръба Ф100мм | м | 3
18 | Направа на изкоп 0,8/0,6 | м | 15
19 | Полагане на захр.кабел в изкоп | м | 15
20 | Изтегляне на захр.кабел в монтирана тръба | м | 3
21 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 29мм | м | 95
22 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 23мм | м | 191
23 | Изтегляне на кабел в PVC тръби Ф 29мм | м | 95
24 | Изтегляне на кабел в PVC тръби Ф 23мм | м | 191
ІI. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка на луминисцентна лампа 4х14W с ЕПРА | бр. | 53
2 | Доставка на луминисцентна лампа 2х32W с ЕПРА противовл. | бр. | 23
3 | Доставка на луминисцентна лампа 2х20W с ЕПРА противовл. | бр. | 54
4 | Доставка на луминисцентна лампа 4х14W с ЕПРА с вгр.акум.батерия | бр. | 30
5 | Доставка на луминисцентна лампа 2х32W с ЕПРА с вгр.акум.батерия | бр. | 12
1 | 2 | 3 | 4
6 | Доставка на осв.тяло тип "Плафон" с LED лампа 8W противовлажен | бр. | 3
7 | Доставка на аплик противолважен с с LED лампа 8W противовлажен | бр. | 14
8 | Доставка на осветит.тяло с вгр. акум.батерия и надпис "Изход" | бр. | 77
9 | Монтаж осветителни тела | бр. | 266
10 | Доставка ел.ключ обикновен 10А/230V | бр. | 15
11 | Доставка ел.ключ сериен 10А/230V | бр. | 12
12 | Доставка ел.ключ девиаторен 10А/230V | бр. | 64
13 | Монтаж на ел.ключове | бр. | 91
14 | Лампен излаз с кабел СВТ 3х1,5мм2 при средна дължина 7 м | бр. | 224
15 | Лампен излаз с кабел СВТ 4х1,5мм2 при средна дължина 7 м | бр. | 42
16 | Доставка кабел СВТ 3х1,5 кв.мм | м | 1568
17 | Доставка кабел СВТ 4х1,5 кв.мм | м | 294
18 | Доставка и полагане на PVC тръби Ф 16мм | м | 1862
III. ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ КОНТАКТИ
1 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А с конзола за единичен монтаж | бр. | 75
2 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в PVC тръби ф16мм | м | 450
3 | Доставка и полагане на PVC тръби ф16мм | м | 450
4 | Доставка и монтаж на контакт троен с обща рамка съдържащ- 3 бр контакти "Шуко",1бр.LAN ,1бр тел. | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на контактдвоен с обща рамка съдържащ- 2 бр контакти "Шуко",1бр.LAN ,1бр TV | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на конзоли за контакт | бр. | 81
IV. ДВИГАТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 кв.мм в PVC тръби ф16мм | м | 154
2 | Доставка и монтаж на контакт "Шуко" 220V/20А с конзола за единичен монтаж | бр. | 22
3 | Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2 | м | 10
4 | Доставка кабел СВТ 5х1,5мм2 | м | 5
5 | Доставка кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 51
6 | Доставка кабел СВТ 5х4мм2 | м | 26
7 | Доставка кабел СВТ 5х10мм2 | м | 12
8 | Доставка PVC тръби ф16мм | м | 154
9 | Доставка и полагане на кабел на скоби СВТ 3х1,5 мм2 | м | 10
10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 кв.мм в PVC тръби ф23мм | м | 10
11 | Полагане на кабел открито на скоби | м | 94
V. СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
1. TV, LAN, TEL инсталации
1 | Доставка и монтаж на екранирана RJ 45 розетка за LAN инсталация | бр. | 6
2 | Доставка и монтаж на неекранирана RJ 45 розетка за TEL инсталация | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на розетки за TV инсталация | бр. | 4
4 | Доставка и изтегляне на кабел UTP cat.5e за TEL инсталация | м | 80
5 | Доставка и изтегляне на кабел FTP cat.5e за LAN инсталация | м | 220
6 | Доставка и изтегляне на кабел RG6 за TV инсталация | м | 160
2. Видео - домофонна инсталация
1 | Доставка и монтаж на видео-домофонна система тип V-TEC 2EASY цифрова комуникация - само по 2 жила, включваща:
| Лицев панел с вградена цветна камера и 4 бутона за избор на абонат. Съвместим със всички DT двупроводни системи. Захранване 24V DC. Програмируемо време за заключване-1-9 сек. Време за разговор - 90сек. За вграден монтаж. Вграден 125kHz четец за контрол на достъп с капацитет до 1000 карти 125 KHz EM - модел DMR11/ID/S4 | бр. | 1
| Разделител на двупроводната комуникационната линия, пластмасов корпус с възможност за монтаж на DIN шина. Използва се в комбинация с PS5-24V - модел DT-DPS | бр. | 1
| Захранващ блок, метална кутия с възможност за монтаж на DIN шина. Входно напрежение-100~240VAC. Изходно напрежение 24VDC/4.5A. Използва се в комбинация с разделител DT-DPS - модел PS5-24V | бр. | 1
| Цветен 4" TFT монитор. Елегантен дизайн. Бутон със задно осветление. Текстово меню. Интерком функция. Избор между 12 8-акордни мелодии. Захранване 24V DC. Резолюция 320*240 pix. Окабеляване - по 2 жила - модел DT24/D4 | бр. | 4
2 | Доставка на ел. брава | бр. | 1
3 | Доставка и изтегляне на кабел LiYCY 2x1 кв.мм | м | 100
VI. ГРЪМООТВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и полагане на поцинкована шина със съдържание на Zn 300 гр./м2 | м | 30
2 | Доставка и полагане на Al проводник Ф 8 мм на колчета | м | 230
3 | Направа на прав съединител | бр | 4
4 | Направа на заземление от 2 бр. поцинковани зазем.колове L 63/63/6 мм с дължина 3м | бр | 4
Проектант:
инж. Рени Симова