## Кол 112СДГ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект:
СпДГ№112 „Детски мир”, р-н ”Витоша”,град София
№ | Наименование | К-во | Ед. м.
I. Демонтаж на съоръжения
1 | Демонтаж на радиатори | 87 | бр.
2 | Демонтаж на тръбна разводка | 918.5 | м.
3 | Демонтаж на металоконструкция за укрепване | 5480 | кг.
I. Отопление
1 | Алуминиев радиатор с 15глидера, Hстр=350mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 6 | бр.
2 | Алуминиев радиатор с 15глидера, Hстр=500mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 1 | бр.
3 | Също, но с 18 глидера | 1 | бр.
4 | Също, но с 20 глидера | 6 | бр.
5 | Също, но с 23 глидера | 1 | бр.
6 | Също, но с 25 глидера | 7 | бр.
7 | Също, но с 26 глидера | 6 | бр.
8 | Алуминиев радиатор с 5глидера, Hстр=600mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 4 | бр.
9 | Също, но с 8 глидера | 2 | бр.
10 | Също, но с 10 глидера | 10 | бр.
11 | Също, но с 11 глидера | 1 | бр.
12 | Също, но с 12 глидера | 1 | бр.
13 | Също, но с 13 глидера | 1 | бр.
14 | Също, но с 15 глидера | 15 | бр.
15 | Също, но с 16 глидера | 3 | бр.
16 | Също, но с 18 глидера | 7 | бр.
17 | Също, но с 20 глидера | 4 | бр.
18 | Също, но с 22 глидера | 5 | бр.
19 | Също, но с 24 глидера | 1 | бр.
20 | Също, но с 25 глидера | 2 | бр.
21 | Също, но с 26 глидера | 3 | бр.
22 | Радиаторен вентил с предварителна настройка и термостатна глава с възможност за заключване и ограничаване на температурата 1/2" | 87 | бр.
23 | Секретен вентил 1/2" | 87 | бр.
24 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг към радиатори ф15х1,2 | 320.1 | м. |  |  | 0.00012463 | 0.039893
25 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф18х1,2 права и фасонни части | 26.4 | м. |  |  | 0.00019104 | 0.0050434
26 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф22х1,5 права и фасонни части | 382.8 | м. |  |  | 0.00028338 | 0.10848
27 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф28х1,5 права и фасонни части | 68.2 | м. |  |  | 0.00049062 | 0.033461
28 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф35х1,5 права и фасонни части | 99 | м. |  |  | 0.00080384 | 0.07958
29 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф54x1.5 права и фасонни части | 22 | м. |  |  | 0.0021226 | 0.046698
30 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф18 - K-flex с дебелина 9 мм. | 26.4 | м. |  |  |  | 0.18688
31 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф22 - K-flex с дебелина 9 мм. | 382.8 | м. |  |  |  | 0.26646
32 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф28 - K-flex с дебелина 9 мм. | 68.2 | м. |  |  |  | 0.31316
33 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф35 - K-flex с дебелина 9 мм. | 99 | м.
34 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф54 - K-flex с дебелина 9 мм. | 22 | м.
35 | Топла проба радиатори | 87 | бр.
36 | Автоматичен обезвъздушители към щранговете Ду 15 к-кт със спирателен кран | 41 | бр.
37 | Хидравлична проба тръбна инсталация | 918.5 | м.
38 | Трипътен смесителен вентил DN40 с ел. задвижка и управление | 1 | бр.
39 | Мембранен разширителен съд V=200л D=600мм Н=1065мм | 1 | бр.
40 | Независим от налягането регулираш вентил DN20 Qmax=1m3/h | 18 | м. | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
41 | Спирателен кран DN20 | 18 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
42 | Воден филтър DN20 | 18 | бр. | 1 | 2
43 | Пробиване на отвори | 62 | бр.
44 | Метална конструкция за укрепване | 2800 | кг.
45 | 72 часова ефективна проба | 1 | бр.