## KSS
Приложение №2 към Ценово предложение - Образец №5
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
............................................................. /наименование на участника/
Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г. с предмет: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ XII-251, кв. 58, м. „Бояна“ по плана на гр. София, Район Витоша – СО“
№ | Описание на строително-монтажни работи | Мярка | Количество | Ед. цена в лв. | Стойност в лв.
A. Част КОНСТРУКТИВНА
I. ЗЕМНИ РАБОТИ
1 | Изкоп | м3 | 3235
II. КОФРАЖНИ РАБОТИ
1 | Кофраж за фундамента плоча | м2 | 38
2 | Кофраж за стени | м2 | 564.8
3 | Кофраж за стълби | м2 | 43.95
4 | Кофраж за колони | м2 | 317.05
5 | Кофраж за шайби | м2 | 662.4
6 | Кофраж за плоча и греди на кота -0.07m | м2 | 315.9
7 | Кофраж за плоча и греди на кота +2.93m | м2 | 355.65
8 | Кофраж за плоча и греди на кота +5.93m | м2 | 370.5
9 | Kофраж фундамент за подпорни стени | м2 | 62.35
10 | Kофраж за подпорни стени | м2 | 358.55
11 | Кофраж за външни стълби около подпорни стени | м2 | 10
12 | Кофраж за фундаменти изгребна яма | м2 | 23.75
13 | Кофраж за стени изгребна яма | м2 | 86.65
14 | Кофраж плоча на кота 738.60 на изгребна яма | м2 | 24
III. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1 | Изработка и монтаж на армировка от стомана АI и стомана AIII | кг | 47350
IV. БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Полагане на подложен бетон клас В10 | м3 | 31
2 | Полагане на бетон клас В25 за фундаментна плоча | м3 | 123.3
3 | Полагане на бетон клас В25 за стени | м3 | 70.6
4 | Полагане на бетон клас В25 за стълби | м3 | 5.55
5 | Полагане на бетон клас В25 колони | м3 | 23.7
6 | Полагане на бетон клас В25 шайби | м3 | 74.3
7 | Полагане на бетон клас В25 за плоча и греди на кота -0.07m | м3 | 64.9
8 | Полагане на бетон клас В25 за плоча и греди на кота +2.93m | м3 | 72.2
9 | Полагане на бетон клас В25 за плоча и греди на кота +5.93m | м3 | 60.35
10 | Полагане на бетон клас В25 за фундаменти на подпорни стени | м3 | 7.75
11 | Полагане на бетон клас В25 за подпорни стени | м3 | 44.65
12 | Полагане на бетон клас В25 за външни стълби около подпорни стени | м3 | 1.5
13 | Полагане на бетон клас В25 за настилка при подпорни стени | м3 | 3
14 | Полагане на подложен бетон клас В10 за подпорни стени | м3 | 10.4
15 | Полагане на бетон клас В25 за фундаменти на изгребна яма | м3 | 4.8
16 | Полагане на бетон клас В25 за стени на изгребна яма | м3 | 10.35
17 | Полагане на бетон клас В25 за плоча на кота 738.60 на изгребна яма | м3 | 4.8
V. ДРУГИ РАБОТИ
1 | Дървен покрив | м3 | 21.7
Всичко по част КОНСТРУКТИВНА:
Б. Част АРХИТЕКТУРА
I. Сутерен - кота -3.40
1 | Тухлена зидария - 25см | м3 | 7.2
2 | Тухлена зидария - 12см | м2 | 276.5
3 | Вътрешна варова маз. по стени | м2 | 133.25
4 | Вътрешна гиспова маз. по стени | м2 | 840.5
5 | Водоплътен окачен таван | м2 | 3.5
6 | Растерен окачен таван | м2 | 215.5
7 | Циментова замазка по подове - 5 см | м2 | 275.4
8 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 856
9 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 102.4
10 | Боядисване латекс по стени | м2 | 856
11 | Боядисване латекс по тавани | м2 | 102.4
12 | Водоплътна цим.зам. по подове-мокри помещения - 4-6 см | м2 | 3.5
13 | Хидроизолация под подова настилка в мокри помещения | м2 | 3.8
14 | Сертифицирана PVC настилка по подове | м2 | 37.8
15 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Bfl-s1 | м2 | 15.5
16 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Dfl-s1 | м2 | 121.5
17 | Теракота по подове на бани и мокри помещения | м2 | 3.5
18 | Гранитогресни плочи по подове | м2 | 95.5
19 | Гипсокартонени плоскости на метална конструкция за затваряне на вертикални щрангове | м2 | 15.5
II. ПЪРВИ ЕТАЖ - кота -±0.00
1 | Тухлена зидария - 25см | м3 | 30.5
2 | Тухлена зидария - 12см | м2 | 195.5
3 | Вътрешна варова маз. по стени | м2 | 85.6
4 | Вътрешна гиспова маз. по стени | м2 | 532.5
5 | Циментова замазка по подове - 5 см | м2 | 225.5
6 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 542
7 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 195.5
8 | Боядисване латекс по стени | м2 | 542
9 | Боядисване латекс по тавани | м2 | 195.5
10 | Водоплътна цим.зам. по подове-мокри помещения - 4-6 см | м2 | 25.5
11 | Хидроизолация под подова настилка в мокри помещения | м2 | 28.5
12 | Теракота по подове на бани и мокри помещения | м2 | 25.5
13 | Фаянс по стени на мокри пом. и разливни | м2 | 101.1
14 | Водоплътен окачен таван | м2 | 25.5
15 | Сертифицирана PVC настилка по подове | м2 | 170.5
16 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Bfl-s1 | м2 | 16
17 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Dfl-s1 | м2 | 38.5
18 | Растерен качен таван | м2 | 45.2
19 | Гипсокартонени плоскости на метална конструкция за затваряне на вертикални щрангове | м2 | 9.5
20 | Гипсокартонени плоскости на метална конструкция за затваряне на вертикални щрангове в мокри помещения | м2 | 15.5
III. ВТОРИ ЕТАЖ - кота +3.00
1 | Тухлена зидария - 25см | м3 | 39.5
2 | Тухлена зидария - 12см | м2 | 102.5
3 | Вътрешна варова маз. по стени | м2 | 126.5
4 | Вътрешна гиспова маз. по стени | м2 | 362.5
5 | Циментова замазка по подове - 5 см | м2 | 245.7
6 | Гипсова шпакловка по стени | м2 | 375
7 | Гипсова шпакловка по тавани | м2 | 210.5
8 | Боядисване латекс по стени | м2 | 375
9 | Боядисване латекс по тавани | м2 | 210.5
10 | Водоплътна цим.зам. по подове-мокри помещения - 4-6 см | м2 | 34.5
11 | Хидроизолация под подова настилка в бани и мокри помещения | м2 | 37.8
12 | Теракота по подове на бани и мокри помещения | м2 | 34.5
13 | Фаянс по стени мокри пом. | м2 | 141
14 | Водоплътен окачен таван | м2 | 34.5
15 | Сертифицирана PVC настилка по подове | м2 | 210.5
16 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Bfl-s1 | м2 | 14.9
17 | Сертифицирана PVC настилка по подове с КРО-Dfl-s1 | м2 | 17.5
18 | Растерен окачен таван | м2 | 41.5
19 | Гипсокартонени плоскости на метална конструкция за затваряне на вертикални щрангове | м2 | 12.5
20 | Гипсокартонени плоскости на метална конструкция за затваряне на вертикални щрангове в мокри помещения | м2 | 14.5
IV. ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ
Хидроизолация нулев цикъл
1 | Армиран полиетилен под армирана бетонова настилка | м2 | 350.5
2 | Хидроизолация под фундаментна плоча | м2 | 350.5
3 | Хидроизолация по стени и фундаменти нулев цикъл с воалит 3 мм. на газопл.залепване | м2 | 340.5
4 | Дренажна хидроизолационна мембрана с повишена плътност | м2 | 340.5
5 | Хидроизолация по покрив | м2 | 420.5
6 | Хидроизолация по козирки | м2 | 22.5
Топлоизолация
1 | Топлоизолация на фасадни тухлени стени - екструдиран пенополистирол - 10см | м2 | 395.8
2 | Топлоизолация на фасадни тухлени стени, под фасаден композитен материал - минерална вата - 10см | м2 | 69.5
3 | Топлоизолация по чело на козирка, под фасаден композитен материал - минерална вата - 5см | м2 | 13.2
4 | Топлоизолация на фундамент - екструдиран пенополистирол - 10см | м2 | 340.5
5 | Топлоизолация по обръщане на бордове и пиластри - XPS - 5см | м2 | 14.5
6 | Топлоизолация над покривна плоча - минерална вата, 14см | м2 | 295.4
7 | Топлоизолация по козирки - XPS - 5см | м2 | 52.5
8 | Топлоизолация по обръщане на прозорци - 2см | м | 367.2
V. ПОКРИВНИ РАБОТИ
1 | Пароизолация | м2 | 295.4
2 | Дъсчена обшивка | м2 | 420.5
3 | Метални керемиди | м2 | 420.5
4 | Обзиждане на коминни тела и въздуховоди | м2 | 15.8
5 | Мазилка върху лепило и PVC мрежа по комини | м2 | 7.2
6 | Висящи улуци | м | 72.5
7 | Оформяне на седящ улук по архитектурен детайл | м | 4.8
8 | Оформяне на шапки по комини | бр. | 1
9 | Оформяна на бордове | м | 23.1
10 | Оформяна на чела с ламарина | м2 | 38.5
VI. ФАСАДА
1 | Външна мазилка | м2 | 470.8
2 | PVC мрежа | м2 | 470.8
3 | Тераколена шпакловка върху PVC мрежа | м2 | 470.8
4 | Фасаден композитен материал върху метална конструкция | м2 | 82.7
5 | Алуминиеви външни первази по прозорци | м | 105.4
6 | Декоративни фасадни ивици по детайл на прозиводител | м | 132.4
7 | Направа на метална конструкция за декоративен вертикален и хоризонтален елемент с фасаден композитен материал | м2 | 19.5
VII. ДРУГИ
1 | Парапет - интериорно стълбище с ръкохватка на h=0.5м и h=0.9м - h=120см - по детайл на доставчика | м | 15.2
2 | PVC первази по прозорци от вътрешна страна | м | 88.35
3 | Оформяне на бордове по козирки | м | 25.7
4 | Водосточни тръби | м | 54.5
5 | Предстенни обшивки от газобетонни блокове за вкопаване на ВиК тръби | м2 | 64.5
6 | Доставка и монтаж дограма с петкамерен профил и стъклопакет по спецификация | м2 | 165.72
7 | Доставка и монтаж на вътрешни прозорци и витрини по спецификация | м2 | 15.15
8 | Доставка и монтаж на алуминиеви вътрешни щори | м2 | 147.5
9 | Доставка и монтаж екстериорни метални врати по спецификация | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж алуминиеви входни врати по спецификация | бр. | 5
11 | Доставка и монтаж интериорни алуминиеви с остъкляване врати по спецификация | бр. | 16
12 | Доставка и монтаж интериорни алуминиеви врати по спецификация | бр. | 20
12 | Доставка и монтаж на интериорна алуминиева врати с отвор за подаване на храна по спецификация | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж интериорни водоустойчиви врати по спецификация | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж интериорни метални врати C3, EI 30 | бр. | 6
15 | Доставка и монтаж самозатваряща се врата C3, EI 60 | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж самозатваряща се врата C3, EI 90 | бр. | 3
17 | Доставка и монтаж самозатваряща се врата с КРО А1-C | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на врати в MDF прегради в тоалетни | бр. | 3
19 | Бетонови холкери | м | 102.5
20 | Решетки по радиатори | м | 105.4
21 | MDF прегради с вичоина 1.30м, на 10см от пода в тоалетни | м2 | 6.3
22 | Дървена ламперия под козирки и стрехи | м2 | 98.5
23 | Доставка и монтаж на асансьор за хора с увреждания | бр. | 1
24 | Доставка и монтаж на подемници за храна | бр. | 2
25 | Преграда на отвор за подаване на храна | бр. | 2
26 | Капак на отвор за ревизия на покрива EI60 | бр. | 2
27 | Хидроизолация от вътрешна страна на изгребна яма - течно стъкло | м2 | 65.4
28 | Хидроизолация от външна страна на изгребна яма - мазана | м2 | 75.8
VIII. ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
1 | Хидроизолиране на подпорни стени | м2 | 125
2 | Изграждане на бетонен фундамент под ажурна ограда с височина до 60см | м | 78.5
3 | Нова ажурна ограда с височина до 2.2м, вкл. Входни врати за пешеходци и автомобили и към стопански двор | м | 78.5
4 | Метални парапети по външни тераси, подпорни стени и рампи, h=140см, по детайл на производител | м | 87.5
5 | Доставка и монтаж на стойки за велосипеди | бр. | 7
Всичко по част АРХИТЕКТУРА:
В. ЧАСТ: ВиК
I. СГРАДНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф20 PN10 | м | 88
2 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф20 STABI | м | 119
3 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф25 STABI | м | 151
4 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф32 STABI | м | 10
5 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф40 STABI | м | 40
6 | ПП тръби и фасонни части вкл. Ф50 STABI | м | 50
7 | Смесителна батерия стояща за тоалетна мивка | бр | 7
8 | Термостатична смесителна батерия стояща за тоалетна мивка | бр | 3
9 | Смесителна батерия за кухненска мивка | бр | 6
10 | Термостатична смесителна батерия за подвижен душ | бр | 3
11 | Спирателен кран за тоалетно казанче ф 1/2"/3/8" | бр | 9
12 | Спирателен кран за миялна машина ф 1/2"/ 3/4" | бр | 3
13 | Ел. бойлер 100л. , резервен | бр | 1
14 | ПП спирателен кран 1/2" | бр | 3
15 | ПП спирателен кран 3/4" | бр | 1
16 | ПП спирателен кран 1/2" с изпразнител | бр | 7
17 | ПП спирателен кран 3/4" с изпразнител | бр | 6
18 | Спирателен кран 1 " | бр | 2
19 | Спирателен кран 1 1/4" | бр | 4
20 | Обратна клапа 1" | бр | 1
21 | Обратна клапа 1 1/4" | бр | 1
22 | Циркулационна помпа ( (Q=0.144m3/h, H=1.65m)) | бр | 1
23 | Укрепителни скоби за вертикални водопр. клонове | бр | 20
24 | Конзоли за Укрепване на хоризонтални тръби по таван | бр | 60
25 | Топлоизолация от микропореста гума 9mm, Ф52 | м | 50
26 | Топлоизолация от микропореста гума 9mm, Ф42 | м | 8
27 | Топлоизолация от микропореста гума 9mm, Ф 28 | м | 31
28 | Топлоизолация от микропореста гума 13mm, Ф42 | м | 32
29 | Топлоизолация от микропореста гума 13mm, Ф35 | м | 10
30 | Топлоизолация от микропореста гума 13mm, Ф 28 | м | 60
31 | Топлоизолация от микропореста гума 13mm, Ф 22 | м | 13
II. ПЛОЩАДКОВА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Водомерна шахта
1.1 | Бетон за дънона шахта | м3 | 0.31
1.2 | Зидария от бетонови тухли | м2 | 10.5
1.3 | Капаци от рифелова ламарина 3мм | м2 | 1.7
1.4 | Капак с топлозиолация | бр. | 1
1.5 | Стъпала Ф18 ст. | бр. | 4
1.6 | PVC тръба Ф75 | м | 1.5
1.5 | Чакъл фракция 8-16мм | м3 | 0.1
1.6 | Геотекстил 200g/м2 | м | 1.5
III. СГРАДНА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | ф50 PVC тръби и фасонни части вкл. за вътрешно сградна канализация | м | 45
2 | ф110 PVC тръби и фасонни части вкл.за вътрешно сградна канализация | м | 4
3 | ф110 PVC тръби и фасонни части вкл. за вътрешно сградна канализация за изпълнение на ВКК | м | 87
4 | ф110 PVC SN4 тръби и фасонни части вкл. за главна хoризонтална канализация, положена под бетонова настилка | м | 31
5 | ф160 PVC SN4 тръби и фасонни части вкл. за главна хoризонтална канализация, положена под бетонова настилка | м | 41
6 | Тоалетна мивка | бр | 14
7 | Кухненска мивка | бр | 6
8 | Поддушово корито | бр | 3
9 | Клозетно седало с казанче със стран.оттичане | бр | 6
10 | Клозетно седало със казанче със стран.оттичане за деца | бр | 3
11 | ПС Ф50мм със стр.оттичане с воден затвор съгласно БДС | бр | 13
12 | ПС Ф100мм с долно оттичане с воден затвор съгласно БДС | бр | 2
13 | Ревизионен отвор PVC Ф110 ( с капачка на винт) | бр | 16
14 | Ревизионен отвор PVC Ф160 ( с капачка на винт) | бр | 2
15 | Ревизионен отвор PVC Ф110 тапа | бр | 1
16 | Укрепителни скоби за верт.канализ. клонове | бр | 42
17 | Противо вакуумна клапа Ф110 | бр | 2
18 | Вентилационна шапка | бр | 5
19 | Ревизионна шахта за вътрешно сградна канализация, 60/60 и дълбочина до 60см | бр | 4
IV. ПЛОЩАДКОВА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Ф160 PVC SN4 тръби и фасонни части вкл. | м | 16
2 | Ф110 PVC SN4 тръби и фасонни части вкл. , за вентилация | м | 17
3 | Ф100 водосточа тръба, за извеждане на венилация на яма по фасада | м | 6.5
4 | Ревизионна шахта от бетонови пръстени с дълбочина 4м., включваща: | бр | 1
4.1 | КРШ капак за шахта с отвор Ф1000 mm, с отвор КРШ капак за шахта с отвор Ф600 mm, h=200 mm | бр | 1 | - | -
4.2 | сегмент бетонен h=40мм | бр | 8 | - | -
4.3 | пръстен бетонен Ф 1000 mm, h=350 mm със стъпала | бр | 1 | - | -
4.4 | пръстен бетонен Ф 1000 mm, h=700 mm със стъпала | бр | 4 | - | -
4.5 | Доставка и полагане на подложен бетон В12,5 | м3 | 0.18 | - | -
4.6 | Доставка и полагане на бетон В25 за стени и дъно | м3 | 0.9 | - | -
4.7 | Доставка и монтаж на кофраж за криви повърхнини | м2 | 3 | - | -
5 | Стоманобетонова изгребна яма - по конструктивен проект | бр | 1 | - | -
5.1 | КРШ капак за шахта с отвор Ф1000 mm, с отвор КРШ капак за шахта с отвор Ф600 mm, h=200 mm | бр | 1
5.2 | сегмент бетонен h=40мм | бр | 12
6 | Изкоп укрепен с дълбочина до 4 м и ширина 1м | м3 | 36
7 | Пясък за пясъчна възглавница - полагане и ръчно уплътнение | м3 | 2.5
8 | Обратен насип с земна маса и уплътняване на пластове от 20 см | м3 | 33.5
V. ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Висящ улук | м | 71
2 | Седящ улук по арх. детайл | м | 5
3 | Водосточно казанче | бр | 8
4 | Водосточни тръби от поцинкована ламарина с PVC покритие | м | 63
5 | Укрепителни скоби за улук | бр | 120
6 | Укрепителни скоби за верт.водост. клонове | бр | 36
7 | Ревизонно казнче с листоуловител | бр | 7
VI. ПЛОЩАДКОВА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
1 | Ф160 PVC SN4 тръби | м | 78
2 | Изкоп неукрепен с дълбочина до 0.6 м и ширина 0,8см | м3 | 26
3 | Изкоп укрепен с дълбочина до 2. м и ширина 0,8см | м3 | 25
4 | Пясък за пясъчна възглавница - полагане и ръчно уплътнение | м3 | 6
5 | Обратен насип с земна маса и уплътняване на пластове от 20 см | м3 | 45
6 | Дренажни блокчета | бр | 1
7 | Сифон за английски двор Ф100 ( без воден затвор) | бр | 2
8 | Ревизионна шахта пластмасова-, база дъно Ф400мм/ 160 право протичане и капак за пешеходно натоварване | бр | 2
VII. ОБЗАВЕЖДАНЕ
1 | Съд за дезинфекция на гърнета - с възможност за източване | бр. | 3
2 | Бидон за вода 100 l | бр. | 3
3 | Диспенсър за течен сапун | бр. | 9
4 | Диспенсър за тоалетна хартия | бр. | 6
5 | Диспенсър за кърпи за ръце | бр. | 6
Всичко по част ВиК:
Г. ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
I. ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ И ТАБЛА
1 | Доставка и монтаж ГРТ, по схема | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на разпределителни електро табла Т-сутерен, Т-1,Т-2-1,Т-2-2, по схема | бр | 4
3 | Доставка и монтаж на UPS за резервиране на консуматори 1-ва категория в котелното. | бр | 1
4 | Доставка и полагане на тръба HDPE (KOPOFLEX) Ф110 в изкоп | м | 20
5 | Доставка и полагане на тръба HDPE (KOPOFLEX) Ф50 в изкоп | м | 30
6 | Трасиране на изкоп за полагане на кабели | м | 50
7 | Направа изкоп за полагане на кабели 0,4х 0,8 м със заравяне и трамбоване | м | 50
8 | Направа на кабелни шахти | бр | 3
9 | Доставка и полагане на сигнална лента | м | 50
10 | Доставка и полагане/изтегляне/ на СВТ 4х70мм2-ТЕПО-ГРТ | м | 30
11 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 5х16 мм2-Т-сутерен, Т-1 | м | 60
12 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 5х10 мм2-Т-2-1,Т-2-2 | м | 80
13 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 5х6 мм2-Т-ас, Т-котел | м | 60
14 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 5х4 мм2-сушилня | м | 25
15 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 5х2.5 мм2-тов. под. | м | 40
16 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 3х6 мм2-пералня | м | 25
17 | Доставка и полагане на трудногорима PVC-гофр. тръба ф25мм | м | 50
18 | Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба ф50мм | м | 80
19 | Доставка и полагане на трудногорима PVC-гофр. тръба ф50мм | м | 180
20 | Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба ф23мм,осв.ст., евак | м | 30
21 | Направа на суха разделка на кабел до 70мм2 | бр | 2
22 | Свързване на проводник към съоръжение до 70мм2 | бр | 8
23 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм2 | бр | 8
24 | Свързване на проводник към съоръжение до 16 мм2 | бр | 40
25 | Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2 | бр | 10
26 | Свързване на проводник към съоръжение до 6 мм2 | бр | 42
27 | Направа на суха разделка на кабел до 2.5мм2 | бр | 4
28 | Свързване на проводник към съоръжение до 2.5мм2 | бр | 20
29 | Направа на отвори до 25/10см | бр. | 4
30 | Запушване на отвори с негорима маса | бр | 4
31 | Направа на отвори до 10/10см | бр. | 25
32 | Запушване на отвори с негорима маса | бр | 25
II. ЗАХРАНВАНЕ НА ОВК СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | Доставка и монтаж на Т-котел, по схема одобрена от доставчиците на съоръженията и след проект по КИП и А | бр | 1
2 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NHXH-FE180/Е30-5х4 мм2-Т-котел (UPS) | м | 15
3 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NHXH-FE180/Е30-5х2.5мм2- аварийна вентилация-котел | м | 10
4 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NHXH-FE180/Е30-4х1.5мм2- осветление -котел | м | 10
5 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NHXH-FE3х2.5 мм2-м.вентил | м | 15
6 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 3х2,5 мм2-помпи, котел, вент. Складове | м | 50
7 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 3х4 мм2-бойлер | м | 10
8 | Доставка и монтаж на бутон пуск-стоп, ІР 21 | бр | 2
9 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 3х1.5 мм2-бутони | м | 20
10 | Доставка и полагане на трудногорима PVC гофр.тръба ф25мм | м | 20
11 | Доставка и монтаж на UPS (мин.3 kW) | бр | 1
12 | Направа на суха разделка на кабел до 4 мм2 | бр. | 12
13 | Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2 | бр. | 56
III. ОСВЕТЛЕНИЕ И КОНТАКТИ
1 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 35 W, 3550 Lm, 3000K, ІР21, за вграждане 60/60 | бр | 27
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 35 W, 3550 Lm,3000K, ІР21, за вграждане 60/60-с вграден акумулаторен блок | бр | 18
3 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 35 W, 3550 Lm, 3000K, ІР21, за открит монтаж 60/60 | бр | 81
4 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 35 W, 3550 Lm, 3000K, ІР21, за открит монтаж 60/60-с вграден акумулаторен блок | бр | 3
5 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 35 W, 3550 Lm, 3000K, ІР44, за вграждане 60/60 | бр | 8
6 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван, 18 W, 1800Lm, ІР 44 | бр. | 20
7 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло аплик, 18 W , 1800Lm, ІР 44 | бр. | 5
8 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х6 W с вградена акумулаторна батерия, мин.120 Lm за евакуационно осветление с пиктограма с указваща посока | бр. | 49
9 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х6W с вградена акумулаторна батерия, мин.120 Lm за евакуационно осветление (близо до ръчни пожароизвестители ) | бр | 11
10 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 6 W с вградена акумулаторна батерия, мин.120 Lm за евакуационно осветление ІР 65 | бр | 9
11 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 18 W, 1800Lm, ІР 44 с вграден ключ | бр. | 2
12 | Извод за вентилатор | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на външно осветително тяло LED прожектор 1х50W влагозащитено ІР 65 | бр. | 22
14 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло външно, 18 W , мин.ІР 44 , над врати | бр. | 9
15 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 1х18W, ІР44, с предпазна решетка, мин.1800Lm за открит монтаж -асанс.шахта | бр | 2
16 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 38 W, 9900 Lm, ІР66, за открит монтаж | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2х22 W с вградена акумулаторна батерия ЕХ изпълнение | бр | 1
18 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло за вграждане в окачен таван, 18 W, 1800Lm, ІР21, 30/30см | бр. | 4
19 | Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYY 3х1,5 мм2 до 10 м скрито в окачен таван, на кабелна скара и в трудногорими РVС тр. Ф16мм | бр. | 219
20 | Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYY 4х1,5 мм2 до 10 м скрито в окачен таван на кабелна скара и в трудногорими РVС тр. Ф16мм | бр. | 43
21 | Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYY 3х2,5 мм2 до 20м в трудногорими РVС тр. Ф23мм | бр | 15
22 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 50W на стълб-3м-районно осветление | бр | 3
23 | Направа на лампен излаз(ЛИ) със NYY 3х1,5 мм2 до 30м в РVС тр. Ф50мм | бр. | 3
24 | Доставка и монтаж на ключ обикновен | бр. | 20
25 | Доставка и монтаж на ключ сериен | бр. | 15
26 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен | бр. | 30
27 | Доставка и монтаж на ключ кръстат | бр. | 5
28 | Доставка и монтаж на лихт бутон | бр. | 21
29 | Доставка и датчик за двежение за включване на осветителни тела | бр. | 6
30 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, ІР 44 | бр. | 1
31 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, ІР 44 | бр. | 2
32 | Доставка и полагане на трудногорима PVC тръба ф 25мм, осв.ст., евак. | м | 30
33 | Доставка и монтаж на горещо поцинкована перфорирана кабелна скара, комплект с крепежни елементи 300 /50 мм с разделител за резервираните консуматори | м | 60
34 | Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" единичен | бр | 7
35 | Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" двоен | бр | 5
36 | Доставка и монтаж на контакт "ШУКО" ,влагозащитен | бр | 19
37 | Доставка и монтаж на контакт "ШУКО"с детска защита и предпазен капак | бр | 62
38 | Доставка и монтаж на работно място/3бр.Шуко+2RJрозетки/ | бр | 4
39 | Направа на контактен излаз (КИ) със NYY 3x4 мм2 ( 3х2,5 мм2) до 15 м в трудногорима PVC тръба ф 25 | бр | 97
40 | Чакащ извод (каландър) | бр | 1
41 | Доставка и полагане/изтегляне/ на NYY 3х4 мм2 | м | 20
42 | Направа на суха разделка на кабел до 4 мм2 | бр. | 2
43 | Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2 | бр. | 6
IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИИ
1 | Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4 мм | м | 50
2 | Доставка и монтаж на заземителни колове Ф20/1500 мм, комплект със съединителна муфа | компл. | 6
3 | Доставка и монтаж клеми за заземителни колове | бр | 18
4 | Доставка и монтаж на ревизионни клеми | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на ревизионна кутия | бр | 2
6 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi05, Ф8 мм | м | 60
7 | Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi05, Ф8 мм | м | 20
8 | Доставка и монтаж на фасадни крепители на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi05, Ф8 мм | м | 20
9 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с коефициент на изпреварване ∆Т=60μs | бр | 1
10 | Доставка и монтаж на стойка за активен мълниеприемник с основа, аксесоари за укрепване на мачта H=3+0,7m | компл. | 1
11 | Доставка и монтаж на мултиклеми | бр | 40
12 | Доставка и монтаж на покривни държачи на алуминииев проводник Ф8 мм | бр | 40
13 | Доставка на многожичен кабел 1х16мм2 (жълто-зелен) | м | 50
14 | Контролни измервания преходно съпротивление на заземители | бр | 6
V. СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ
1 | Доставка, монтаж и аранжиране на комуникационен шкаф- комплект - RACK 19" с вентилаторен и захранващ блок, пач панели, 30% резерв за активното оборудване, UPS за видеонаблюдението, захр.блок за домоф. система, заземителен комплект | бр. | 1
2 | Доставка и полагане на FTP cat.6 | м | 1100
3 | Доставка и полагане на входящ комуникационен кабел FTP cat.6 (оптичен кабел-зависи от доставчика на услугата) | м | 50
4 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40мм верт.щранг | м | 20
5 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф16 мм под гипсокартон (мазилка) | м | 100
6 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х4 мм2 | м | 25
7 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х1,5мм2 | м | 75
8 | Доставка и монтаж на RJ45 в една рамка с контактите, комплект с конзола и панел | бр. | 22
9 | Направа на суха разделка на кабел до 8 жила | бр. | 44
10 | Свързване на проводник към съоръжение до 1 мм2 | бр. | 352
11 | Направа на суха разделка на кабел до 3 жила | бр. | 8
12 | Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2 | бр. | 24
13 | Пробиване на отвори с размери до 5/5см | бр. | 20
14 | Замазване на същите с негорим материал | бр. | 20
15 | Доставка и полагане на HDMI кабел с дълж до 20м | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на АТЦ до 20 бр. вътрешни тел. поста | бр. | 1
17 | Финален тест на системата и сертифициране | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на метална скара, горещопоцинкована, 20/5см | м | 60
VI. ВИДЕО-ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на Монитор с бутони за отваряне | бр. | 8
2 | Доставка и монтаж на Аудио камера + звънец мин.ІР 44 | бр. | 4
3 | Доставка и полагане на FTP cat.5 (UTP) | м | 600
4 | Доставка и полагане на ШВПС 2х1,5 (2,5)мм2 | м | 200
5 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40 мм верт.щранг | м | 20
6 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф16 мм под гипсокартон (мазилка) | м | 120
7 | Направа на суха разделка на кабел до 8 жила | бр. | 24
8 | Подсъединяване на жила до 1 мм2 | бр. | 192
9 | Доставка и монтаж на мрежов PoE суич | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на захр. блок 12V- 3А | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на ел. брава (изпълнителен механизъм) и авт. пневмоотбивач | бр. | 4
12 | Направа на суха разделка на кабел до 2 жила | бр. | 8
13 | Свързване на проводник към съоръжение до 1 мм2 | бр. | 16
14 | Наладки, програмиране и пуск на системата | бр. | 1
15 | 72-часова проба | бр. | 1
VII. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Доставка и монтаж на мрежов видеорекордер NVR до 16 камери | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на цифрова цветна ІР камера-куполна, външна, 2 (4)Мега пиксела | бр. | 12
3 | Доставка и монтаж на цифрова цветна ІР камера-куполна, вътрешна, 2 (4)Мега пиксела | бр. | 7
4 | Доставка и монтаж на цветен монитор 20" | бр. | 1
5 | Доставка и полагане на SFTP | м | 800
6 | Направа на суха разделка на кабел до 8 жила | бр. | 38
7 | Свързване на проводник към съоръжение до 1 мм2 | бр. | 304
8 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40 мм верт.щранг | м | 10
9 | Наладки, програмиране и пуск на системата | бр. | 1
10 | 72-часова проба | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на UPS (в комуникационния шкаф) с акум.батерии | бр. | 1
VIII. СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка, монтаж и привеждане в работно състояние (ПРС) на Сигнално-охранителна централа комплект с акум.батерии до 48 зони | бр. | 1
2 | Доставка, монтаж и (ПРС) на LCD клавиатура | бр. | 3
3 | Доставка, монтаж и (ПРС) на разширител - 8 зони | бр. | 2
4 | Доставка, монтаж на захранващ блок ЗБ | бр. | 2
5 | Доставка, монтаж и (ПРС) на Пасивен инфрачервен датчик | бр. | 4
6 | Доставка, монтаж и (ПРС) на Пасивен инфрачервен датчик монтаж на таван | бр. | 9
7 | Доставка, монтаж и (ПРС) на Магнитоконтактен датчик | бр. | 7
8 | Доставка, монтаж и (ПРС) на Сирена външна с акум. Батерия | бр. | 1
10 | Доставка и полагане на CQR 6ж | м | 600
11 | Доставка и полагане на NYY 3х1,5мм2 -захр.блок | м | 50
12 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф16 мм под гипсокартон (мазилка) | м | 100
13 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40 мм верт.щранг | м | 15
14 | Доставка и полагане на FTP | м | 50
15 | Направа на суха разделка на кабел до 6 жила | бр. | 40
16 | Свързване на проводник към съоръжение до 1,5 мм2 | бр. | 240
17 | Направа на суха разделка на кабел до 3 жила | бр. | 2
18 | Свързване на проводник към съоръжение до 4 мм2 | бр. | 6
19 | Наладки, програмиране и пуск на системата | бр. | 1
20 | 72-часова проба | бр. | 1
Всичко по част ЕЛЕКТРО:
Д. ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
І. Инсталационни работи
1 | Доставка и полагане на кабел GR4 2x1мм2 | м | 2000
2 | Доставка и полагане на NYY 3 х 1,5 мм2 | м | 50
3 | Пробиване на отвори с размери до 5/5см | бр. | 50
4 | Замазване на същите, без да се намалява норматимната огнеустойчивост на преградата, (в позицията е включен и материала) | бр. | 50
5 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф 16 мм | м | 100
6 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40 мм | м | 15
ІІ. Монтажни и пусково-наладъчни работи
1 | Монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа | бр. | 1
2 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 230
3 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм2 | бр. | 460
4 | Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител | бр. | 71
5 | Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител | бр. | 11
6 | Монтаж и ПРС на адресируема сирена, външна сирена | бр. | 9
7 | Монтаж и ПРС на Вторичен светлинен индикатор | бр. | 16
8 | Монтаж и ПРС на адресируем модул | бр. | 5
9 | Монтаж и ПРС на ценерова бариера | бр. | 1
10 | Монтаж и ПРС на захранващ блок | бр. | 1
11 | Комплексно изпитание за съвмества работа на авт. изпълнителна линия с пожароизвестителна централа | бр. | 6
12 | Програмиране, настройки и ПРС на пожроизвестителна система | бр. | 1
13 | 72 – часова проба | 2 души | 2
III. СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА
1 | Пожароизвестителна централа – 1 кръг адресируема, комплект | бр. | 1
2 | Акумулаторни батерии 12V, (7 Ah) | бр. | 2
3 | Оптично - димен пожароизвестител адресируем с основа (вграден изолатор) | бр. | 62
4 | Комбиниран Оптично - димен и термичен пожароизвестител адресируем с основа (вграден изолатор) | бр. | 9
5 | Ръчен пожароизвестител адресируем и вграден изолатор | бр. | 11
6 | Адресируема сирена с основа | бр. | 7
7 | Адресируем Входно-изходен модул за управление 1 вход и 1 изход (упр.ГРТ, Т-котел ) | бр. | 3
8 | Адресируем Входно-изходен модул за управление 2вход и 1 изход (упр. асансьор) | бр. | 1
9 | Адресируем Входно-изходен модул за 2 зони за взривозащитени детектори | бр. | 1
10 | Ценерова бариера | бр. | 1
11 | Захранващ блок | бр. | 1
12 | Оптично - димен пожароизвестител с основа конвенционален взривозащитен | бр. | 1
13 | Вторичен светлинен индикатор | бр. | 16
14 | Външна сирена с лампа | бр. | 2
Всичко по част ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ:
E. ЧАСТ ОВК
I. Техническо помещение
1 | Доставка и монтаж на газов котел Qот=11.4kW-114.1kW за отопление и БГВ, КПД-103%, N=440W/230V,m=102.5кг, турбо комин ф80/ф125мм L=3.0м , коляно 90°С - 1бр. и автоматика | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на коминна система за газов котел Ø160/Ø200мм | м.л. | 12
3 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд 100литра,∅495мм, h=663мм, 3/4'', max=8bar | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на водоразпределител ∅108x4, L=1100мм, с 4 броя щуцена - 1xDN65 ; 1xDN50 ; 2xDN32 | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на водосъбирател ∅194x5, L=1200мм, с 4 броя щуцена - 1xDN65 ; 1xDN50 ; 2xDN32 | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 8.60м3/час, H=4.5м.в.ст., N=120W/220V | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 6.80м3/час, H=6.5м.в.ст., N=120W/220V | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на инверторна помпа с дебит 1.80м3/час, H=4.0м.в.ст., N=120W/220V | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на бойлер с две серпентини и електрически нагревател. 600L; ∅850, H=1970mm, Neл.=3,0kW/220V | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на табло за управление с датчик за външна температура, следене на температура на три точки, управление на три помпи и вентили по нея | м.л. | 1
11 | Доставка и монтаж на автоматична система за допълване вкл. манометър, 3бр. сф. кран 1/2", филтър 1/2" | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на кран за източване 1/2'' | бр. | 6
13 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2'' | бр. | 8
14 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по темепература 100оC | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на предпазен вентил по налягане 3.5bar | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 65 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 50 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж на воден филтър DN 32 | бр. | 1
19 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 65 | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 50 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на възвратен вентил DN 32 | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 65 | бр. | 4
23 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 50 | бр. | 4
24 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 32 | бр. | 6
25 | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN 20 | бр. | 3
26 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 6
27 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 6
II. Колекторни кутии
28 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 4 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 2
29 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 5 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 1
30 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 6 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 4
31 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 7 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 4
32 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 8 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 1
33 | Разпределителен и събирателен колектор 1" с 9 извода за Pe-Al Ф16x2 , комплект с: мини сферичен кран 1/2" на всеки извод; 1 бр. автоматичен обезвъздушител; кранче за дрениране 1/2" - ъглово за източване, 2 бр.сферични вентили 1" | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на колекторна кутия за вграждане | бр. | 13
III. Радиатори
35 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 8 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 12 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 4
37 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 13 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 6
38 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 15 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 7
39 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 16 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 4
40 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 21 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 23 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 4
42 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 350 с 25 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 9
43 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 4 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 3
44 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 5 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 2
45 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 7 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 1
46 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 8 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 6
47 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 9 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 3
48 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 10 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 3
49 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 12 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 3
50 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 13 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 8
51 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 14 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 8
52 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 15 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 5
53 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор тип Al 800 с 16 глидера, вкючително ръчен обезвъздушител, тапа, щепсел два броя; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава;адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 4
54 | Доставка и монтаж на отоплително тяло за баня тип "лира" с р-ри 450/970, вкючително ръчен обезвъздушител; секретен вентил; радиаторен вентил с термоглава; адаптери и стойка за монтаж на стена | бр. | 2
IV.Арматура, тръби
55 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка PeAL ф16x2 | м.л. | 2300
56 | Доставка и монтаж на гофриран шлаух ф20 | м.л. | 1916.6667
57 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅18x1.2 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 10
58 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅28x1.5 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 20
59 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅35x1.5 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 30
60 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅42x1.5 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 50
61 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅54x1.5 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 50
62 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманена тръба ∅67x1.5 , включително фасонни части и изоляция от микропореста гума с дебелина 13мм | м.л. | 40
63 | Направа на конструкция за укрепване | кг | 200
64 | Хидравлична 72 часова проба на тръбна мрежа | компл. | 3
V. Соларна инсталация
65 | Доставка и монтаж на слънчеви колектори с площ на абсорбера 2.14 m² | бр. | 5
66 | Направа на стоманена укрепваща конструкция за слънчеви колектори на плосък покрив - комплект | бр. | 1
67 | Доставка и монтаж на гофрирана тръбна връзка от неръждаема стомана с топлоизолация и резбови съединения | бр. | 10
68 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд за висока температура до 120°C и до 6 bar с обем 35 литра | бр. | 1
69 | Доставка и монтаж на предпазен вентил DN10 | бр. | 1
70 | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 2
71 | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2
72 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа за слънчеви колектори за висока температура на флуида с честотен регулатор на оборотите, с дебит 0.40 m³/h и напор 6.5 mH2O, комплект с изулационна кутия | бр. | 1
73 | Доставка и монтаж на деаератор DN20 | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на дебитомер | бр. | 1
75 | Доставка и монтаж на сферичен вентил DN20 | бр. | 1
76 | Доставка и монтаж на възвратна клапа DN20 | бр. | 1
77 | Доставка и монтаж на филтър DN20 | бр. | 1
78 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 4
79 | Доставка и монтаж на табло контрол и автоматика с термодатчици | к-кт | 1
80 | Доставка и монтаж на медни тръби Cu Ø20x1 | м | 60
81 | Доставка и монтаж на изолация за медни тръби δ=13mm | м | 60
82 | Направа на конструкция за укрепване | кг | 50
83 | Хидравлична 72 часова проба на тръбна мрежа | компл. | 1
VI. Вентилация - санитарни възли
84 | Доставка и монтаж на битов вентилатор с обратна клапа с дебит 90м3/час | бр. | 5
85 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø125мм | м.л. | 20
86 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø100мм | м.л. | 10
87 | Доставка и монтаж нa коляно 90° за метален въздуховод тип "Spiro" Ø125мм | бр. | 8
88 | Доставка и монтаж нa коляно 90° за метален въздуховод тип "Spiro" Ø100мм | бр. | 2
89 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø125мм | бр. | 2
90 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø100мм | бр. | 1
VII. Вентилация - складове
91 | Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 390м3/час, H=350Pa, N=373W/230V, комплект с табло за управление | бр. | 1
92 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø300мм | бр. | 1
93 | Доставка и монтаж на кръгла таванна решетка с рег. клапа: р-ри ∅200мм | бр. | 7
94 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø160мм | м.л. | 10
95 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø200мм | м.л. | 25
96 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø300мм | м.л. | 1
97 | Доставка и монтаж нa коляно 90° за метален въздуховод тип "Spiro" Ø160мм | бр. | 2
98 | Доставка и монтаж нa коляно 90° за метален въздуховод тип "Spiro" Ø200мм | бр. | 8
99 | Доставка и монтаж нa преход за метален въздуховод тип "Spiro" Ø160/200мм | бр. | 1
100 | Доставка и монтаж нa преход за метален въздуховод тип "Spiro" Ø200/300мм | бр. | 1
101 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа Ø200мм , EI120 | бр. | 1
102 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа Ø200мм , EI120 | бр. | 3
103 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа Ø160мм , EI120 | бр. | 2
104 | Наладка на инсталация (бр. точки) | бр. | 7
105 | Изпробване на вентилатори | бр. | 1
106 | Укрепваща конструкция | кг | 50
VIII. Вентилация - котелно
107 | Доставка и монтаж на канален вентилатор с дебит 120м3/час, H=350Pa, N=947/400V, взривозащитен , комплект с табло за управление | бр. | 1
108 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø200мм | бр. | 1
109 | Доставка и монтаж нa метален въздуховод тип "Spiro" Ø200мм | м.л. | 15
110 | Доставка и монтаж нa коляно 90° за метален въздуховод тип "Spiro" Ø200мм | бр. | 4
111 | Доставка и монтаж на пожаропреградна клапа Ø200мм , EI120 | бр. | 1
112 | Наладка на инсталация (бр. точки) | бр. | 7
113 | Изпробване на вентилатори | бр. | 1
114 | Укрепваща конструкция | кг | 50
IX. Други
115 | Доставка и монтаж на стаен термометър и влагометър | бр. | 40
Всичко по част ОВК:
Ж. ЧАСТ Газозахранване
I. Газова инсталация
1 | Тръби стоманени БДС EN ISO 3183:2013 - St ∅42.4x3.4 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | м.л. | 10
2 | Тръби от PE-HD(100), SDR 17, за газ , PN 6bar,ɸ40x3.7-документ за качество по EN 12007-2; EN 1555-2 | м.л. | 15
3 | Тройник St DN32 | бр. | 2
4 | Редукция, концентрична - PeHD ∅40x3.7/St | бр. | 1
5 | Редукция, концентрична - PeHD ∅40x3.7/St ∅42.4x3.4 | бр. | 1
6 | Редукция, концентрична - St ∅42.4x3.4/St∅26.9x3.2 | бр. | 1
7 | Коляно 90° - PeHD ∅40x3.7 | бр. | 4
8 | Коляно 90° - St ∅42.4x3.4 | бр. | 6
9 | Коляно 90° - St∅26.9x3.2 | бр. | 4
10 | Кран сферичен DN32 | бр. | 2
11 | Кран сферичен DN20 | бр. | 1
12 | Стабилизатор Pвх=100мбар/Pизх.=22mbar, DN 20 | бр. | 1
13 | Вентил-електромагнитен EVG, нормално затворен - DN32 | бр. | 1
14 | Aнтинибрационна връзка за газ с холендрова гайка M-F L = 0.2 (0.4) m | бр. | 1
15 | Манометър Preiss 0-1000mbar | бр. | 1
16 | Доставка и монтав на метална кутия вентилируема, заключваема | бр. | 1
17 | Изолационна лента | m2 | 6
18 | Защитна лента | m2 | 6
19 | Лепилен грунд | kg | 200
20 | Тефлонова лента на ролка | бр. | 40
II. Други
21 | Газсигнализатор взривобезопасно изпълнен | бр. | 1
22 | Прекъсвач еднополюсен, автоматичен - C60 N1В, 6 А в панцерна кутия | бр. | 1
23 | Проводник СВТ 3x1.5 mm2 | м.л. | 50
24 | Изкоп на хумусна почва с р-ри 0.8/1.0м | м3 | 28.8
25 | Засипване с пясък | м3 | 7.2
26 | Маркировъчна лента | м.л. | 30
27 | Засипване с баластра | м3 | 12
28 | Възстановъване на съществуваща настилка | м2 | 9.2
29 | Доставка и монтаж на НЖР с р-ри: ф160мм | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на UPS за захранване на аварийните съоражения със запаас за 2 час | бр. | 1
Всичко по част Газозахранване:
З. ЧАСТ ПБ
1 | Прахов пожарогасител АВС - 6 кг с СЕ маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под | бр. | 5
2 | Прахов пожарогасител АВС - 12кг с СЕ маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под | бр. | 1
3 | Воден пожарогасител 9 л. СЕ маркировка, със скоба за окачване на стена или поставка за под | бр. | 4
4 | Противопожарно одеало с размери 1,5х1,5м „тежък тип“ | бр. | 1
Всичко по част ПБ:
И. ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
3 | МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИ НИВА | m3 | 155.88
4 | ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НЕГОДЕН МАТЕРИАЛ НА ДЕПО С КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ 12% | m3 | 80
5 | НАСИП ДО ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИ НИВА | m3 | 84.66
Всичко по част ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА:
Й. ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
I. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА-Доставка и засаждане , торене, вода за поливка, окопаване и укрепване с високи колове- 3 броя.
1 | Acer platanoides 'Drumondii' 2.5 – 3.0 | бр. | 4
2 | Liliodendron tulipifera 2.0 – 2.5 | бр. | 5
II. ВЕЧНОЗЕЛЕНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ-Доставка и засаждане ,торене, вода за поливка и окопаване.
3 | Erica carnea 0.2 - 0.3 | бр. | 32
4 | Lavandula angustifolia 0.3 - 0.5 | бр. | 19
5 | Ligustrum ovalifolium 'Argenteomarginata' 0.4 - 0.6 | бр. | 42
6 | Photinia x faseri 0.4 - 0.6 | бр. | 21
7 | Santolina viridis 0.3 - 0.5 | бр. | 33
III. ЛИСТОПАДНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ-Доставка и засаждане,торене, вода за поливка и окопаване.
8 | Buddleja 'Flower Power' 0.8 - 1.0 | бр. | 1
9 | Cornus mas "Elegantissima" 0.6 – 0.8 | бр. | 21
10 | Hibiscus syriacus 'Blue de Feu' 1.0 - 1.2 | бр. | 3
11 | Hypericum "Hidcode" 0.4 - 0.6 | бр. | 22
12 | Spiraea japonica 'Gold Flame' 0.3 - 0.5 | бр. | 25
13 | Spiraea japonica 'Golden Princess' 0.3 - 0.5 | бр. | 47
14 | Spirea nipponica 0.4 - 0.6 | бр. | 25
15 | Syringa vulgaris 1.2 - 1.4 | бр. | 2
16 | Weigela floribunda 0.4 - 0.6 | бр. | 17
IV. КАТЕРЛИВА И УВИВНА РАСТИТЕЛНОСТ-Доставка и засаждане,торене, вода за поливка и окопаване.
17 | Partenocissus quinquefolia 0.8 - 1.0 | бр. | 48
18 | Tecoma radicans 0.8 - 1.0 | бр. | 27
V. МОНОГОГОДИШНИ ЦВЕТНА РАСТИТЕЛНОСТ-Доставка и засаждане,торене, вода за поливка и окопаване.
19 | Dianthus plumarius 0.3 – 0.5 | бр. | 19
20 | Linum perene 0.2 – 0.3 | бр. | 26
21 | Phlox subulata 'Moerheimii' 0.2 – 0.3 | бр. | 97
22 | Phlox subulata Scarlet Flame 0.3 – 0.5 | бр. | 112
Всичко по част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО:
K. ЧАСТ ПБЗ
1 | Доставка и монтаж на информационна табела | брой | 1
2 | Доставка и монтаж на контейнер за метални отпадъци | брой | 1
3 | Доставка и монтаж на контейнер за отпадъци от стъкло | брой | 1
4 | Доставка и монтаж на контейнер за битови отпадъци | брой | 1
5 | Доставка и монтаж на фургон за офис и инструментална | брой | 1
6 | Доставка и монтаж на фургон за съблекални | брой | 1
7 | Доставка и монтаж на химическа тоалетна | брой | 2
8 | Доставка на комплект противопожарни средства | брой | 1
9 | Доставка и монтаж на звукова сигнализация | брой | 1
10 | Доставка на автокран | МСМ | 5
11 | Изграждане на стоманобетонна настилка под фургоните с d=20cm | м2 | 50
12 | Доставка и монтаж на строителна ограда | м' | 135
Всичко по част ПБЗ:
Л. ЧАСТ ПУСО
1 | НАТОВАРВАНЕ И ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ | т | 3.27
2 | Такси за депониране на неопасни отпадъци | т | 3.27
3 | Извозване на земна почва на разстояние до 25,0 km на депо, вкл. такса депониране | м3 | 3235
Всичко по част ПУСО:
М. ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЯ
1 | Шкаф с плъзгащи врати и вградена мивка (40х40х25 см) 95х60х85 | бр. | 2
2 | Кухненски шкаф с две врати и плот 100х50х85 см | бр. | 2
3 | Кухненски шкаф с плъзгащи врати и плот 160х50х85 см | бр. | 1
4 | Миална машина 60х60х85 | бр. | 3
5 | Шкаф с плъзгащи врати и вградена мивка (40х40х25 см) 100х60х85 | бр. | 1
6 | Работен плот неръждаем,вградена мивка (40х40х25 см) 180х60х85 | бр. | 1
7 | Шкаф с три врати 180х60х90 | бр. | 1
8 | Хладилник битов 60х60х180 | бр. | 1
9 | Перална машина 10кг 69х71х103 | бр. | 1
10 | Сушилна машина 10 кг 69х72х109 | бр. | 1
11 | Каландър 150х42х100 | бр. | 1
12 | Работна маса 140х60х90 | бр. | 1
13 | Двугнездна мивка неръждаема с плот 140х60х90 | бр. | 1
14 | Крайстенен стелаж метален с 4 рафта 100х50х180 | бр. | 5
15 | Медицинско бюро | бр. | 1
16 | Медицинска кушетка | бр. | 1
17 | Шкаф с две врати 80х60х180 | бр. | 1
18 | Медицински шкаф | бр. | 1
Всичко по част Технология:
Н. Част ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
I. НАСТИЛКИ
1 | НАСТИЛКА ОТ ЩАМПОВАН БЕТОН | м2 | 191
2 | НАСТИЛКА ОТ ПАРКОЕЛЕМЕНТИ НА ТРЕВНА ФУГА | м2 | 110
3 | УДАРОПОГЛЪЩАЩА НАСТИЛКА | м2 | 86
4 | Бордюри(8/16/50 см.) | л.м. | 75
II. ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | Люлка тип ''везна'' за деца над 3 години | бр. | 2
2 | Широка детска пързалка за деца над 3 години | бр. | 3
3 | Въртележка тип ''папур'' за деца над 3 години | бр. | 2
4 | Занимателна игра за деца над 3 години | бр. | 2
III. ПЯСЪЧНИЦИ
1 | Пясъчници от дървена облицовка-обиколка-8.5 л.м. | бр. | 2
2 | Пясъчници от дървена облицовка-обиколка-9.5 л.м. | бр. | 1
3 | Пясък за пясъчници | м3 | 5
IV. ПАРКОВА МЕБЕЛ
1 | Пейка | бр. | 3
2 | Кошче за отпадъци | бр. | 3
V. ОГРАДА - ДЕТСКИ ПЛОШАДКИ
а | Ограда ( H - 130 см ) | л.м. | 48
Всичко по част ПАРКОУСТРОЙСТВО:
O. ЧАСТ ОБЗАВЕЖДАНЕ
I. Подвижно обзавеждане 3 яслени групи -49деца
1 | Легло - кошарка с подвижни прегради 120/60 | бр. | 49
2 | Гардероб за бельо 120/50/180 | бр. | 3
3 | Гардероб за персонал 120/50/180 | бр. | 3
4 | Гардеробчета двойни 60/38/110 | бр. | 49
5 | Дидактичен шкаф 300/50/180 | бр. | 3
6 | Шкаф за играчки 150/40/120 | бр. | 6
7 | Маса за повиване 80х60 | бр. | 3
8 | Детски кът за игра 150/ 40/120 | бр. | 3
9 | Маса за хранене със заоблени ръбове 120/60/52 | бр. | 13
10 | Столчета за деца до 3 години | бр. | 52
11 | Пейки в съблекалня 150/30/25 | бр. | 8
12 | Матраци детски 120/60 | бр. | 49
13 | Детско спално бельо за матрак 120/60 | бр. | 98
14 | Олекотена завивка за матрак 120/60 | бр. | 98
15 | Шкаф за гърнета в тоалетна 120/30/150 | бр. | 3
16 | Гърнета | бр. | 49
17 | Шкаф за двойна мивка в разливно 120/60/85 | бр. | 3
18 | Килими 300/300 | бр. | 6
19 | Чаши алпака | бр. | 49
20 | Саханче алпака диам.80 | бр. | 49
21 | Купи алпака плитки | бр. | 49
22 | Купи дълбоки алпака | бр. | 49
23 | Кошче за боклук | бр. | 3
24 | Лъжички малки | бр. | 98
25 | Лигавници | бр. | 147
26 | Телевизори | бр. | 3
27 | Тенджера 8 литра алпака | бр. | 9
28 | Тава кръгла, ф 45 алпака | бр. | 6
29 | Тава правоъгълна | бр. | 6
30 | Черпак | бр. | 9
31 | Решетъчна лъжица | бр. | 3
32 | Щипка за сервиране | бр. | 3
33 | Покривки за маси 150/100 | бр. | 39
34 | Поставка за тоалетна хартия | бр. | 3
35 | Сапунарници - течен сапун | бр. | 3
36 | Четки за тоалетни | бр. | 6
II. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МУЗИКА
1 | Пейки дървени 180/30/30 | бр. | 3
2 | Пейки тапицирани 180/30/30 | бр. | 3
3 | Скрин 80/45/80 | бр. | 1
4 | Стелаж складов 80/40/180 | бр. | 2
III. АДМИНИСТРАЦИЯ
СТАЯ 11 - учителска стая
1 | Гардероб 113/50/190 | бр. | 1
2 | Гардероб 95/50/190 | бр. | 1
3 | Маса 90/240 | бр. | 1
4 | Стол стационарен | бр. | 6
5 | Кошче за боклук | бр. | 1
СТАЯ 10 - кабинет директор
6 | Бюро - директор 180/90/75 | бр. | 1
7 | Помощна маса 120/60/75 | бр. | 1
8 | Гардероб 120/60/200 | бр. | 1
9 | Секция за документи 90/38/200 - директор | бр. | 4
10 | Стол директорски - подвижен | бр. | 1
11 | Шкаф за телевизор 150/40/85 - директор | бр. | 1
12 | Телевизор | бр. | 1
13 | Компютърна конфигурация | бр. | 1
14 | Принтер и скенер | бр. | 1
15 | Телефон | бр. | 1
16 | Кошче за боклук | бр. | 1
Стая 6 -лекарски кабинет, Стая 4-изолаторно, тоалетна
17 | Бюро-шкаф, с вратичка, 120/60/75 | бр. | 1
18 | Стол - подвижен | бр. | 1
19 | Шкаф за лекарства 80/40/180 | бр. | 1
20 | Шкаф за документи 80/40/180 | бр. | 1
21 | Гардероб 80/60/200 | бр. | 1
22 | Кошетка медицинска 60/150/70 | бр. | 1
23 | Медицински шкаф за инструментариум 50/40/85 | бр. | 1
24 | Медицинска масичка,манипулационна 80/50/70 | бр. | 1
25 | Гардероб 80/50/190 | бр. | 1
26 | Легло- 140/70 см | бр. | 1
27 | Кошче за боклук | бр. | 2
СТАЯ 18 - канцелария
28 | Бюро-шкаф, с вратичка, 120/60/75 | бр. | 1
29 | Стол офисен - подвижен | бр. | 1
30 | Гардероб 80/50/190 | бр. | 2
31 | Шкаф за документи 80/35/190 | бр. | 1
32 | Компютърна конфигурация | бр. | 1
33 | Принтер и скенер | бр. | 1
34 | Кошче за боклук | бр. | 1
СТАЯ 02 - персонал
35 | Гардероб 80/60/190 | бр. | 2
IV. ФОАЙЕ
1 | Пейки за посетители | бр. | 2
2 | Шкафчета за обувки, с вратички, с място за сядане 200/40/40 | бр. | 6
3 | Стойки за знамена | бр. | 1
V. ОБОРУДВАНЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ Приложение №1 към чл.5, ал.:
1 | Чанта за лекарства, спешна помощ | бр. | 1
2 | Апарат за кръвно налягане | бр. | 1
3 | Лекарски слушалки | бр. | 1
4 | Барабани за стерилни материали- комплект голям, среден и малък | бр. | 3
5 | Ножица хирургическа,права | бр. | 1
6 | Пинсета хирургическа | бр. | 3
7 | Кохер | бр. | 2
8 | Шпатули металически | бр. | 10
9 | Чашки за лекарства | бр. | 5
10 | Чашки за промиване на очи | бр. | 2
11 | Есмархова тръба | бр. | 2
12 | Легенче бъбрековидно | бр. | 2
13 | Спинцовки за игли ,за едноктратна употреба - 2,5 и 10 сс- по десет броя | бр. | 20
14 | Гутатори | бр. | 5
15 | Медицинска теглилка с ръстомер | бр. | 1
16 | Мека сантиметрова лента | бр. | 1
17 | Динамометър за деца и ученици | бр. | 2
18 | Метални сантиметрови ленти - 3 метра | бр. | 1
19 | Метални ролетки - 20 м | бр. | 1
20 | Аксесоари:
21 | Поставка за тоалетна хартия | бр. | 1
22 | Сапунарници - течен сапун | бр. | 2
23 | Четки за тоалетни | бр. | 1
24 | Кошче метално с капак | бр. | 1
Всичко по част ОБЗАВЕЖДАНЕ:
Всичко в лева без ДДС:
Непредвидени работи 10%:
ОБЩО в лева без ДДС:
ДДС 20%:
ОБЩО в лева с ДДС:
Дата: ..............г. Подпис и печат: ...............
/ име и длъжност/