## PI
ОБЕКТ: НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ТРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, В УПИ XII-251, КВ. 58, М БОЯНА РАЙОН ВИТОША-СО ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ
Част: ПОЖАРОИЗВЕСТВАНЕ
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА СМР
І. Инсталационни работи
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во
1 | Доставка и полагане на кабел GR4 2x1мм2 | м | 2000
2 | Доставка и полагане на NYY 3 х 1,5 мм2 | м | 50
3 | Пробиване на отвори с размери до 5/5см | бр. | 50
4 | Замазване на същите, без да се намалява норматимната огнеустойчивост на преградата, (в позицията е включен и материала) | бр. | 50
5 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф 16 мм | м | 100
6 | Доставка и полагане на трудногорима РVС тр. Ф40 мм | м | 15
ІІ. Монтажни и пусково-наладъчни работи
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | К-во
1 | Монтаж и ПРС на пожароизвестителна централа | бр. | 1
2 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 230
3 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5 мм2 | бр. | 460
4 | Монтаж и ПРС на автоматичен пожароизвестител | бр. | 71
5 | Монтаж и ПРС на ръчен пожароизвестител | бр. | 11
6 | Монтаж и ПРС на адресируема сирена, външна сирена | бр. | 9
7 | Монтаж и ПРС на Вторичен светлинен индикатор | бр. | 16
8 | Монтаж и ПРС на адресируем модул | бр. | 5
9 | Монтаж и ПРС на ценерова бариера | бр. | 1
10 | Монтаж и ПРС на захранващ блок | бр. | 1
11 | Комплексно изпитание за съвмества работа на авт. изпълнителна линия с пожароизвестителна централа | бр. | 6
12 | Програмиране, настройки и ПРС на пожроизвестителна система | бр. | 1
13 | 72 – часова проба | 2 души | 2
СПЕСИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Мярка | Количество
1 | Пожароизвестителна централа – 1 кръг адресируема, комплект | бр. | 1
2 | Акумулаторни батерии 12V, (7 Ah) | бр. | 2
3 | Оптично - димен пожароизвестител адресируем с основа (вграден изолатор) | бр. | 62
4 | Комбиниран Оптично - димен и термичен пожароизвестител адресируем с основа (вграден изолатор) | бр. | 9
5 | Ръчен пожароизвестител адресируем и вграден изолатор | бр. | 11
6 | Адресируема сирена с основа | бр. | 7
7 | Адресируем Входно-изходен модул за управление 1 вход и 1 изход (упр.ГРТ, Т-котел ) | бр. | 3
8 | Адресируем Входно-изходен модул за управление 2вход и 1 изход (упр. асансьор) | бр. | 1
9 | Адресируем Входно-изходен модул за 2 зони за взривозащитени детектори | бр. | 1
10 | Ценерова бариера | бр. | 1
11 | Захранващ блок | бр. | 1
12 | Оптично - димен пожароизвестител с основа конвенционален взривозащитен | бр. | 1
13 | Вторичен светлинен индикатор | бр. | 16
14 | Външна сирена с лампа | бр. | 2
Всички елементи да са Сертифицирани по EN54
При избора на конкретна апаратура (на дадена фирма), да се съгласува с проектанта!
Съставил:
/инж. Л.Манова/