## Sheet 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: СОУ № 26 „Йордан Йовков", ул. „Кореняците” № 40, р-н. Витоша гр. София
№ | Наименование | К-во | Ед. м.
I. Демонтаж на съоръжения
1 | Демонтаж на радиатори | 218 | бр.
2 | Демонтаж на тръбна разводка | 2445 | м.
3 | Демонтаж на металоконструкция за укрепване | 2600 | кг.
I. Отопление
1 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 21 глидера, Hстр=350mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 6 | бр.
2 | Също, но с 24 глидера | 6 | бр.
3 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 5 глидера, Hстр=500mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 3 | бр.
4 | Също, но с 7 глидера | 1 | бр.
5 | Също, но с 8 глидера | 1 | бр.
6 | Също, но с 12 глидера | 59 | бр.
7 | Също, но с 15 глидера | 2 | бр.
8 | Също, но с 16 глидера | 4 | бр.
9 | Също, но с 17 глидера | 3 | бр.
10 | Също, но с 18 глидера | 32 | бр.
11 | Също, но с 21 глидера | 4 | бр.
12 | Също, но с 23 глидера | 39 | бр.
13 | Също, но с 24 глидера | 2 | бр.
14 | Също, но с 25 глидера | 10 | бр.
15 | Също, но с 26 глидера | 2 | бр.
16 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 33 глидера, Hстр=800mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 2 | бр.
17 | Също, но с 4 глидера | 2 | бр.
18 | Също, но с 5 глидера | 1 | бр.
19 | Също, но с 6 глидера | 3 | бр.
20 | Също, но с 7 глидера | 6 | бр.
21 | Също, но с 8 глидера | 3 | бр.
22 | Също, но с 9 глидера | 1 | бр.
23 | Също, но с 11 глидера | 1 | бр.
24 | Също, но с 12 глидера | 1 | бр.
25 | Също, но с 13 глидера | 4 | бр.
26 | Също, но с 14 глидера | 1 | бр.
27 | Също, но с 16 глидера | 3 | бр.
28 | Също, но с 18 глидера | 5 | бр.
29 | Също, но с 17 глидера | 3 | бр.
30 | Също, но с 20 глидера | 4 | бр.
31 | Също, но с 22 глидера | 1 | бр.
32 | Също, но с 23 глидера | 1 | бр.
33 | Доставка и монтаж на лира за баня 1600/500мм, (60/40°C), 450W | 2 | бр.
34 | Радиаторен вентил с предварителна настройка и термостатна глава с възможност за заключване и ограничаване на температурата 1/2" | 218 | бр.
35 | Секретен вентил 1/2" | 218 | бр.
36 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг към радиатори ф15х1,2 | 759.75 | м.
37 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф18х1,2 права и фасонни части | 633.6 | м.
38 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф22х1,5 права и фасонни части | 233.2 | м.
39 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф28х1,5 права и фасонни части | 92.4 | м.
40 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф35х1,5 права и фасонни части | 61.6 | м.
41 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф42х1,5 права и фасонни части | 110 | м.
42 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф54x1.5 права и фасонни части | 59.4 | м.
43 | Поцинкована тръба к-кт с пресфитинг ф76.1x2 права и фасонни части | 22.4 | м.
44 | Топлоизолация на поцинкована стоманена тръба с K-flex с дебелина 13 мм. | 331.2 | м.
45 | Топла проба радиатори | 218 | бр.
46 | Хидравлична проба тръбна инсталация | 1972.35 | м.
47 | Мембранен разширителен съд V=500л D=750мм Н=1350мм | 2 | бр.
48 | Автоматичен обезвъздушител към щрангове Ду 15, комплект със спирателен кран | 56 | бр.
49 | Независим от налягането регулиращ вентил DN20 | 34 | м.
50 | Спирателен кран DN20 | 68 | бр.
51 | Воден филтър DN20 | 34 | бр.
52 | Баланс вентил DN40 | 2 | бр.
53 | Спирателен кран DN40 | 2 | бр.
54 | Метална конструкция за укрепване | 2600 | кг.
55 | 72 часова ефективна проба | 1 | бр.