## Sheet 2
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект:
5-то ОУ „Иван Вазов“, гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеонт Радев“ №31
№ | Наименование | К-во | Ед. м.
I. Демонтаж на съоръжения
1 | Демонтаж на радиатори | 150 | бр.
2 | Демонтаж на тръбна разводка | 1317.8 | м.
3 | Демонтаж на металоконструкция за укрепване | 5480 | кг.
I. Отопление
1 | Алуминиев радиатор с 8глидера, Hстр=600mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 5 | бр.
2 | Също, но с 10 глидера | 3 | бр.
3 | Също, но с 12 глидера | 4 | бр.
4 | Също, но с 13 глидера | 30 | бр.
5 | Също, но с 15 глидера | 17 | бр.
6 | Също, но с 17 глидера | 12 | бр.
7 | Също, но с 18 глидера | 14 | бр.
8 | Също, но с 20 глидера | 15 | бр.
9 | Също, но с 21 глидера | 6 | бр.
10 | Също, но с 22 глидера | 14 | бр.
11 | Също, но с 23 глидера | 17 | бр.
12 | Също, но с 24 глидера | 7 | бр.
13 | Също, но с 25 глидера | 6 | бр.
14 | Радиаторен вентил с предварителна настройка и термостатна глава с възможност за заключване и ограничаване на температурата 1/2" | 150 | бр.
15 | Секретен вентил 1/2" | 150 | бр.
16 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг към радиатори ф15х1,2 | 589.6 | м. |  |  | 0.00012463 | 0.07348
17 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф18х1,2 права и фасонни части | 385 | м. |  |  | 0.00019104 | 0.073549
18 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф22х1,5 права и фасонни части | 448.8 | м. |  |  | 0.00028338 | 0.12718
19 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф28х1,5 права и фасонни части | 145.2 | м. |  |  | 0.00049062 | 0.071239
20 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф35х1,5 права и фасонни части | 132 | м. |  |  | 0.00080384 | 0.10611
21 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф42х1,5 права и фасонни части | 61.6 | м. |  |  | 0.001194 | 0.073549
22 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф54x1.5 права и фасонни части | 123.2 | м. |  |  | 0.0021226 | 0.26151
23 | Външно поцинкованa тръба к-кт с пресфитинг ф76.1x2 права и фасонни части | 22 | м. |  |  | 0.0040808 | 0.089777
24 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф28 - K-flex с дебелина 9 мм. | 145.2 | м. |  |  |  | 0.87639
25 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф35 - K-flex с дебелина 9 мм. | 132 | м.
26 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф42 - K-flex с дебелина 9 мм. | 61.6 | м.
27 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф54 - K-flex с дебелина 9 мм. | 123.2 | м.
28 | Топлоизолация за поцинкована тръба ф76 - K-flex с дебелина 9 мм. | 22 | м.
29 | Топла проба радиатори | 150 | бр.
30 | Автоматичен обезвъздушители към щранговете Ду 15 к-кт със спирателен кран | 58 | бр.
31 | Хидравлична проба тръбна инсталация | 1907.4 | м.
32 | Мембранен разширителен съд V=1000л D=800мм Н=2160мм | 2 | бр.
33 | Независим от налягането регулираш вентил DN20 | 17 | м. | 2 | 1 | 1 | 1 | 6
34 | Спирателен кран DN20 | 34 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
35 | Воден филтър DN20 | 17 | бр. | 1 | 2
36 | Баланс вентил DN40 | 2 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
37 | Баланс вентил DN25 | 1 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
38 | Спирателен кран DN40 | 2 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
39 | Спирателен кран DN25 | 2 | бр. | 1 | 9 | 6 | 1 | 3
40 | Метална конструкция за укрепване | 3880 | кг.
41 | 72 часова ефективна проба | 1 | бр.

## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект:
СОУ № 26 „Йордан Йовков", ул. „Кореняците” № 40, р-н. Витоша гр. София
№ | Наименование | К-во | Ед. м.
I. Отопление
1 | Алуминиев радиатор с 26 глидера, Hстр=500mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 2 | бр. | 26 | 1.61 | 83.72
2 | Също, но с 25 глидера | 10 | бр. | 23 | 1.61 | 370.3
3 | Също, но с 24 глидера | 2 | бр. | 24 | 1.61 | 77.28
4 | Също, но с 23 глидера | 39 | бр. | 23 | 1.61 | 1444.17
5 | Също, но с 21 глидера | 4 | бр. | 21 | 1.61 | 135.24
6 | Също, но с 18 глидера | 32 | бр. | 18 | 1.61 | 927.36
7 | Също, но с 17 глидера | 3 | бр. | 17 | 1.61 | 82.11
8 | Също, но с 16 глидера | 4 | бр. | 16 | 1.61 | 103.04
9 | Също, но с 15 глидера | 2 | бр. | 15 | 1.61 | 48.3
10 | Също, но с 12 глидера | 59 | бр. | 12 | 1.61 | 1139.88
11 | Също, но с 8 глидера | 1 | бр. | 8 | 1.61 | 12.88
12 | Също, но с 7 глидера | 1 | бр. | 7 | 1.61 | 11.27
13 | Също, но с 5 глидера | 3 | бр. | 5 | 1.61 | 24.15
14 | Алуминиев радиатор с 23 глидера, Hстр=800mm, комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 1 | бр. | 23 | 2.16 | 49.68
15 | Също, но с 22 глидера | 1 | бр. | 22 | 2.16 | 47.52
16 | Също, но с 20 глидера | 4 | бр. | 20 | 2.16 | 172.8
17 | Също, но с 18 глидера | 5 | бр. | 18 | 2.16 | 194.4
18 | Също, но с 17 глидера | 3 | бр. | 17 | 2.16 | 110.16
19 | Също, но с 16 глидера | 3 | бр. | 16 | 2.16 | 103.68
20 | Също, но с 14 глидера | 1 | бр. | 14 | 2.16 | 30.24
21 | Също, но с 13 глидера | 4 | бр. | 13 | 2.16 | 112.32
22 | Също, но с 12 глидера | 1 | бр. | 12 | 2.16 | 25.92
23 | Също, но с 11 глидера | 1 | бр. | 11 | 2.16 | 23.76
24 | Също, но с 9 глидера | 1 | бр. | 9 | 2.16 | 19.44
25 | Също, но с 8 глидера | 3 | бр. | 8 | 2.16 | 51.84
26 | Също, но с 7 глидера | 6 | бр. | 7 | 2.16 | 90.72
27 | Също, но с 6 глидера | 3 | бр. | 6 | 2.16 | 38.88
28 | Също, но с 5 глидера | 1 | бр. | 5 | 2.16 | 10.8
29 | Също, но с 4 глидера | 2 | бр. | 4 | 2.16 | 17.28
30 | Също, но с 3 глидера | 2 | бр. | 3 | 2.16 | 12.96
31 | Алуминиев радиатор с 21 глидера, Hстр=350mm, qгл=53W/гл. (60/40°C), комплектуван с ръчен рад. обезвъздушител, 2 бр. конзоли, дюбели и винтове за монтаж | 6 | бр. | 21 | 1.13 | 142.38
32 | Също, но с 24 глидера | 6 | бр. | 24 | 1.13 | 162.72
33 | Лира за баня 1600/500мм, (60/40°C), 450W | 2 | бр. |  | 5 | 10
34 | Радиаторен вентил 1/2" с термостатна глава | 218 | бр. |  |  | 5887.2 | 5.8872
35 | Секретен вентил 1/2" | 218 | бр.
36 | Стоманена тръба на пресфитинг към радиатори ф15х1,2 | 436 | м. |  | 0.00012463 | 0.054337 | 54.3372
37 | Стоманена тръба на пресфитинг ф18х1,2 | 633.6 | м. |  | 0.00019104 | 0.12104 | 121.0414
38 | Стоманена тръба на пресфитинг ф22х1,5 | 233.2 | м. |  | 0.00028338 | 0.066085 | 66.0854
39 | Стоманена тръба на пресфитинг ф28х1,5 | 92.4 | м. |  | 0.00049062 | 0.045334 | 45.3338
40 | Стоманена тръба на пресфитинг ф35х1,5 | 61.6 | м. |  | 0.00080384 | 0.049517 | 49.5165
41 | Стоманена тръба на пресфитинг ф42х1,5 | 110 | м. |  | 0.001194 | 0.13134 | 131.3383
42 | Стоманена тръба на пресфитинг ф54x1.5 | 59.4 | м. |  | 0.0021226 | 0.12608 | 126.0848
43 | Стоманена тръба на пресфитинг ф76.1x2 | 22.4 | м. |  | 0.0040808 | 0.091409 | 91.4088
44 | Топлоизолация на полиетиленова тръба с екструдиран полиетилен на гилзи с дебелина 9 мм. | 331.2 | м. |  |  | 0.68515 | 685.1463
45 | Топла проба радиатори | 218 | бр.
46 | Обезвъздушители към щранговете Ду 15 | 56 | бр.
47 | Хидравлична проба тръбна инсталация | 2220.8 | м.
48 | Мембранен разширителен съд V=250л D=630мм Н=970мм | 2 | бр.
49 | Метална конструкция за укрепване | 800 | кг. |  |  | 6572.3463